АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2022                                                                                               № 11

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы по развитию системы холодного водоснабжения в Уленкульском сельском поселении на 2022 – 2024 годы

Руководствуясь  пунктом  5  части  12  статьи  6  Федерального  закона  от   07.12.2011    года   №  416-ФЗ   «О   водоснабжении    и    водоотведении»,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы холодного водоснабжения в Уленкульском сельском поселении на 2022 – 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление   и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

И.о.главы сельского поселения                                                 В.Р.Иноятова

Приложение

к постановлению Главы

Уленкульского

сельского поселения

Большереченского

муниципального

района Омской области

от 28.02.2022 г. №

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по развитию системы холодного водоснабжения в Уленкульском сельском поселении 2022-2024 годы.

1.Основания для разработки.

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы холодного водоснабжения в Уленкульском сельском поселении на 2022-2024 годы (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программ организаций осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.Заказчик

Администрация Уленкульского сельского поселения.

3.  Разработчик инвестиционной программы ООО «СУ-Сервис»

4. Цели и задачи

Целью Технического задания является разработка инвестиционной программы (далее - Программы) по развитию системы холодного водоснабжения, которая разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», является программой финансирования модернизации и капитального ремонта коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для холодного водоснабжения, в целях реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

Основными целями Программы является:

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям в части холодного водоснабжения при негативном минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса, потребителей и других заинтересованных субъектов;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы холодного водоснабжения;

Программа должна решать следующие основные задачи:

- повышение надежности и качества работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение издержек системы холодного водоснабжения Уленкульского сельского поселения;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, обоснование экономической и технологической возможности развития системы холодного водоснабжения.

5.    Требования к инвестиционной программе

| Основные требования | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Временные требования: | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2024 года |
| 2. Требования к качеству услуг водоснабжения и водоотведения | Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечить надежность и качество работы объектов системы холодного водоснабжения в соответствии со СНиП, с СанПиН и утвержденными нормами ПДС. |
| 3. Требования к технологиям | В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры действующих СанПиН, требования СНиП, утвержденные нормы ПДК. |
| 4. Финансовые требования | В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности на ее реализацию. Источниками для финансирования мероприятий инвестиционной программы: -бюджетное финансирование; - Тарифное решение. |

6. Состав технического задания.

Предполагаемый объем финансирования – 377 тыс. руб.

Освоение данных средств предусматривается в период с 2022 по 2024  годы, в 3 этапа.

1 этап - 2022 год, объем финансирования 127 тыс. руб.

Наименование мероприятия: с.Уленкуль (центральный водопровод)

- приобретение и монтаж глубинных насосов

- промывка скважины д.Черналы и с.Уленкуль

2 этап - 2023 год, объем финансирования 130 тыс.  руб.

Наименование мероприятия: Реконструкция водопроводной сети с. Уленкуль

- замена стальной трубы на полиэтиленовую диаметр 50 мм по ул. Новая с. Уленкуль – 100 м

3 этап - 2024 год, объем финансирования 130  руб.

- замена стальной трубы на полиэтиленовую диаметр 50 мм по ул. Солнечная с.Уленкуль – 100 м

7.   Требования по достижению значений показателей качества и надежности.

- устранить мутность воды;

- повысить качество и надежность холодного водоснабжения;

- снизить потери в сетях при транспортировке.

8.     Ожидаемые результаты.

- повышение качества и надежности работы системы холодного водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории поселка за счет снижения аварийных ситуаций, снижение потерь в сетях при транспортировке;

9.    Согласование проекта инвестиционной программы.

Проект Программы подлежит рассмотрению и согласованию с Главой Уленкульского сельского поселения.

10. Сроки разработки, рассмотрения, согласования проекта инвестиционной программы

| Этапы | Сроки |
| --- | --- |
| 1. Разработка проекта Программы | В течение 1 месяца после утверждения Технического задания на ее доработку |
| 2. Рассмотрение и согласование Программы в администрации Уленкульского сельского поселения | В течение 1 месяца с момента предоставления |

11.  Форма предоставления проекта инвестиционной программы.

Проект Программы предоставляется на бумажном и электронном носителях